## Plan1
VERIFICAÇÃO DA PERFORMANCE DE CROMATÓGRAFOS LÍQUIDOS (HPLC)
Identificação do equipamento: |  | Bomba: | EQ-___._______ | Detector: | EQ-___._______
Outros acessórios:
Condições analíticas:
Padrão analítico: (o padrão escolhido pode conter mais de um analito)
Responsável pela prática: |  |  |  | Data:
1. Precisão
Injeção | Analito A |  | Analito B |  | Analito C
| Área | Tempo de retenção | Área | Tempo de retenção | Área | Tempo de retenção
1
2
3
4
5
Média | - | - | - | - | - | -
DP | - | - | - | - | - | -
CV (%) | - | - | - | - | - | -
Critério de aceite (CV) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Aprovado/Reprovado | Reprovado | Reprovado | Reprovado | Reprovado | Reprovado | Reprovado
2. Precisão intermediária
Injeção | Analito A |  | Analito B |  | Analito C
| Área | Tempo de retenção | Área | Tempo de retenção | Área | Tempo de retenção
Dia 1 - 1
Dia 1 - 2
Dia 1 - 3
Dia 1 - 4
Dia 1 - 5
Dia 2 - 1
Dia 2 - 2
Dia 2 - 3
Dia 2 - 4
Dia 2 - 5
Dia 3 - 1
Dia 3 - 2
Dia 3 - 3
Dia 3 - 4
Dia 3 - 5
Média | - | - | - | - | - | -
DP | - | - | - | - | - | -
CV (%) | - | - | - | - | - | -
Critério de aceite (CV) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Aprovado/Reprovado | Reprovado | Reprovado | Reprovado | Reprovado | Reprovado | Reprovado
FQ-07.21 (anexo à IT-07.03.05) - RA - revisão 03 de 18/03/22 - Página 1/3
3. Precisão e exatidão da temperatura do forno
Termômetro utilizado na verificação: |  | EQ-___._______
Temp. ajustada (°C):
| Valor medido | Valor medido | Valor medido
1
2
3
4
5
Média | - | - | -
DP | - | - | -
CV (%) | - | - | -
Critério de aceite (CV) | 2 | 2 | 2
Aprovado/Reprovado | Reprovado | Reprovado | Reprovado
Erro Absoluto (°C) | - | - | -
Critério de aceite (°C) | 2 | 2 | 2
Aprovado/Reprovado | - | - | -
4. Estabilidade da temperatura do forno
Termômetro utilizado na verificação: |  | EQ-___._______
Temp. ajustada (°C):
Tempo | Valor medido
Tempo 0
Tempo 2 min
Tempo 4 min
Tempo 6 min
Tempo 8 min
Tempo 10 min
Temp. máxima | 0
Temp. mínima | 0
Diferença (máx-min) | 0
Critério de aceite (°C) | 0.5
Aprovado/Reprovado | Aprovado
5. Linearidade do detector
Concentração do padrão | Área 1 | Área 2 | Área 3 | Área média
-
-
-
-
-
-
-
Coeficiente de determinação (r2) | --------------- | --------------- | --------------- | -
Critério de aceite | --------------- | --------------- | --------------- | 0.98
Aprovado/Reprovado | --------------- | --------------- | --------------- | Aprovado
FQ-07.21 (anexo à IT-07.03.05) - RA - revisão 03 de 18/03/22 - Página 2/3
6. Exatidão e precisão da vazão da fase móvel
Cronômetro utilizado na verificação: |  | EQ-___._______
Balões volumétricos utilizados na verificação (identificação):
Balões volumétricos utilizados na verificação (volume): |  |  | 5 | mL
Vazão estabelecida: |  | (mL/min)
Replicata | Tempo medido (min)* | Vazão calculada (mL/min)
1 |  | -
2 |  | -
3 |  | -
4 |  | -
5 |  | -
Média | --- | -
DP | --- | -
CV (%) | --- | -
Critério de aceite (CV) | --- | 1
Aprovado/Reprovado | --- | Reprovado
Erro absoluto (mL/min) | --- | -
Erro relativo (%) | --- | -
Critério de aceite (EA) | --- | 3
Aprovado/Reprovado | --- | -
* O tempo deve ser preenchido em minutos, ou seja, para 5 min e 16 segundos, preencha: 5,26 (Lembre-se: para transformar segundos em minutos divida o valor de segundos por 60.
7. Ruído de detector
Segmento | Ruído
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Média | -
Critério de aceite (conforme manual do equipamento)
Aprovado/Reprovado | -
AVALIAÇÃO FINAL
APROVADO REPROVADO
OBSERVAÇÕES
Responsável pela verificação dos dados e aprovação do equipamento para uso:
FQ-07.21 (anexo à IT-07.03.05) - RA - revisão 03 de 18/03/22 - Página 3/3
Note on B107: RA: Lembre-se de transformar o tempo em minutos.