## Plan1
VERIFICAÇÃO DA PERFORMANCE DE CROMATÓGRAFOS GASOSOS (CG)
Identificação do equipamento: | EQ-
Outros acessórios:
Condições analíticas:
Padrão analítico: (o padrão escolhido pode conter mais de um analito)
Responsável pela prática: |  |  |  | Data:
1. Precisão
| Analito A |  | Analito B |  | Analito C
Injeção | Área | Tempo de retenção | Área | Tempo de retenção | Área | Tempo de retenção
1
2
3
4
5
Média
DP
CV (%) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Critério de aceite (CV) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Aprovado/Reprovado
2. Precisão intermediária
| Analito A |  | Analito B |  | Analito C
Injeção | Área | Tempo de retenção | Área | Tempo de retenção | Área | Tempo de retenção
Dia 1 - 1
Dia 1 - 2
Dia 1 - 3
Dia 1 - 4
Dia 1 - 5
Dia 2 - 1
Dia 2 - 2
Dia 2 - 3
Dia 2 - 4
Dia 2 - 5
Dia 3 - 1
Dia 3 - 2
Dia 3 - 3
Dia 3 - 4
Dia 3 - 5
Média
DP
CV (%) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Critério de aceite (CV) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Aprovado/Reprovado
FQ-07.22 (anexo à IT-07.03.05) - RA - revisão 03 de 23/03/18 - Página 1/3
3. Precisão e exatidão da temperatura do forno
Termômetro utilizado na verificação: |  | EQ-
Temp. ajustada (°C):
Repetições (Tempo) |  | Valor medido | Valor medido | Valor medido
Tempo 0
Tempo 2 min
Tempo 4 min
Tempo 6 min
Tempo 8 min
Média
DP
CV (%) |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Critério de aceite (CV) |  | 3 | 3 | 3
Aprovado/Reprovado
Erro Absoluto (°C)
Critério de aceite (°C) |  | 3 | 3 | 3
Aprovado/Reprovado
4. Linearidade da temperatura do forno
Temp. ajustada (°C): | Temp. média
0
0
0
Coeficiente de determinação (r2) | #DIV/0!
Critério de aceite | 0.98
Aprovado/Reprovado | #DIV/0!
5. Estabilidade da temperatura do forno
Termômetro (utilizado na verificação): | EQ-
Temp. ajustada (°C):
Repetições (Tempo) | Valor medido | Valor medido
Tempo 0
Tempo 5 min
Tempo 10 min
Tempo 15 min
Tempo 20 min
Temp. máxima | 0 | 0
Temp. mínima | 0 | 0
Diferença (máx-min) | 0 | 0
Critério de aceite (°C) | 5 | 5
Aprovado/Reprovado | Aprovado | Aprovado
FQ-07.22 (anexo à IT-07.03.05) - RA - revisão 03 de 23/03/18 - Página 2/3
6. Linearidade do detector
Concentração do padrão | Área 1 | Área 2 | Área 3 | Área média
Coeficiente de determinação (r2) | --------------------- | --------------------- | --------------------- | #DIV/0!
Critério de aceite | --------------------- | --------------------- | --------------------- | 0.98
Aprovado/Reprovado | --------------------- | --------------------- | --------------------- | #DIV/0!
AVALIAÇÃO FINAL
APROVADO REPROVADO
OBSERVAÇÕES
Responsável pela verificação dos dados e aprovação do equipamento para uso:
FQ-07.22 (anexo à IT-07.03.05) - RA - revisão 03 de 23/03/18 - Página 3/3