## F1
APROVAÇÃO DO CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DOS FILTROS
FILTRO de HÓLMIO - F1
Valores nominais l (nm) |  |  | 279,3 ± 1 |  | 360,8 ± 1 |  | 453,4 ± 1 |  | 536,4 ± 1 |  | 637,5 ± 1
Tolerância aceitável (nm) |  |  | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo
|  |  | 269.3 | 289.3 | 359.8 | 361.8 | 452.4 | 454.1 | 535.4 | 537.4 | 636.5 | 638.5
Resultados da calibração (nm)
l (nm) |  |  | 279.3 |  | 360.8 |  | 453.4 |  | 536.4 |  | 637.5
Empresa calibradora | Responsável pelo preenchimento | Data | l | U | l | U | l | U | l | U | l | U
l = comprimento de onda; U = incerteza expandida (certificado de calibração)
Legenda:
Aprovado
Reprovado
FQ-07.55 (anexo à IT-07.03.04) - RA - revisão 01 de 19/09/24 - Página 1/4

## F2
APROVAÇÃO DO CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DOS FILTROS
FILTRO de VIDRO NEUTRO - F2
l (nm) |  |  | 440 |  | 465 |  | 546.1 |  | 590 |  | 635
Valores nominais absorbância (UA) |  |  | 0,268 ± 0,002 |  | 0,242 ± 0,002 |  | 0,252 ± 0,002 |  | 0,296 ± 0,002 |  | 0,303 ± 0,002
Tolerância aceitável (UA) |  |  | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo
|  |  | 0.25 | 0.286 | 0.225 | 0.258 | 0.235 | 0.269 | 0.276 | 0.316 | 0.283 | 0.323
Resultados da calibração (UA)
l (nm) |  |  | 440 |  | 465 |  | 546.1 |  | 590 |  | 635
Empresa calibradora | Responsável pelo preenchimento | Data | l | U | l | U | l | U | l | U | l | U
Abs = absorbância; UA = Unidade de absorbância; U = incerteza expandida (certificado de calibração)
Legenda:
Aprovado
Reprovado
FQ-07.55 (anexo à IT-07.03.04) - RA - revisão 01 de 19/09/24 - Página 2/4

## F3
APROVAÇÃO DO CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DOS FILTROS
FILTRO de VIDRO NEUTRO - F3
l (nm) |  |  | 440 |  | 465 |  | 546.1 |  | 590 |  | 635
Valores nominais absorbância (UA) |  |  | 0,525 ± 0,003 |  | 0,483 ± 0,003 |  | 0,498 ± 0,003 |  | 0,556 ± 0,003 |  | 0,553 ± 0,003
Tolerância aceitável (UA) |  |  | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo
|  |  | 0.498 | 0.552 | 0.458 | 0.508 | 0.472 | 0.523 | 0.528 | 0.584 | 0.529 | 0.579
Resultados da calibração (UA)
l (nm) |  |  | 440 |  | 465 |  | 546.1 |  | 590 |  | 635
Empresa calibradora | Responsável pelo preenchimento | Data | l | U | l | U | l | U | l | U | l | U
Abs = absorbância; UA = Unidade de absorbância; U = incerteza expandida (certificado de calibração)
Legenda:
Aprovado
Reprovado
FQ-07.55 (anexo à IT-07.03.04) - RA - revisão 01 de 19/09/24 - Página 3/4

## F4
APROVAÇÃO DO CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DOS FILTROS
FILTRO de VIDRO NEUTRO - F4
l (nm) |  |  | 440 |  | 465 |  | 546.1 |  | 590 |  | 635
Valores nominais absorbância (UA) |  |  | 1,070 ± 0,007 |  | 0,992 ± 0,003 |  | 1,005 ± 0,003 |  | 1,074 ± 0,007 |  | 1,004 ± 0,003
Tolerância aceitável (UA) |  |  | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo
|  |  | 1.004 | 1.136 | 0.934 | 1.05 | 0.947 | 1.063 | 1.008 | 1.14 | 0.946 | 1.062
Resultados da calibração (UA)
l (nm) |  |  | 440 |  | 465 |  | 546.1 |  | 590 |  | 635
Empresa calibradora | Responsável pelo preenchimento | Data | l | U | l | U | l | U | l | U | l | U
Abs = absorbância; UA = Unidade de absorbância; U = incerteza expandida (certificado de calibração)
Legenda:
Aprovado
Reprovado
FQ-07.55 (anexo à IT-07.03.04) - RA - revisão 01 de 19/09/24 - Página 4/4