## FQ0756
DETERMINAÇÃO DO ERRO MÁXIMO DO EQUIPAMENTO (EME) ATRAVÉS DA INCERTEZA GERADA PELA CURVA DE REGRESSÃO
Identificação do equipamento: | [5 empty] | Data da calibração:
Número do certificado de calibração: | [5 empty] | Empresa calibradora:
Responsável pelo preenchimento:
DADOS DA CALIBRAÇÃO (Obtidos no certificado de calibração) |  |  |  | CÁLCULOS
| Ponto(a) | Y (padrão) | X (Leitura) | Yest(b) | (Y - Yest)2 |  | 1. Correção do erro através de uma curva de regressão:
U(c) = | 1
k(c) = | 2 | [5 empty] | Equação de regressão: |  |  | Y= | X | +
n = | 3
| 4 | [5 empty] | a (coeficiente angular) =
| 5 | [5 empty] | b (coeficiente linear) =
| 6 | [5 empty] | R2 =
7
| 8 | [5 empty] | · Substituir o X pelo valor lido pelo equipamento para encontrar Y.
9
10
| 11 | [5 empty] | 2. Cálculo do EME:
12
| 13 | [6 empty] | Ir = | 0
| 14 | [6 empty] | Ic =
| 15 | [6 empty] | EME =
0
|  | Ym | Xm |  | S (Y - Yest)2
Notas: 1) É necessário colocar em lugar visível do Eime a equação de correção e a seguinte frase ou similar: “Compensar erros após leitura”. 2) É muito importante que sejam registradas as verificações feitas por outro técnico, diferente daquele que efetuou os cálculos. 3) Todas as vezes que são feitas compensações dos erros, deve-se primeiro registrar todas as medidas conforme lidas no instrumento, para depois registrar os dados com as correções (ou a equação de correção sem corrigir os dados lidos), assegurando com isso que as correções sejam feitas devidamente. Em casos de leituras diretas por computador, os valores para correção poderão ser agregados ao software para correção automática, mas é preciso assegurar que todas as cópias sejam atualizadas corretamente.
(a) Colocar a média da leitura de cada ponto ou todas as leituras realizadas para cada ponto, se houver
(b) Yest = Ym + b(X – Xm)
(c) Escolher o maior valor encontrado nos resultados da calibração
U / k / n = Incerteza expandida / fator de abrangência / nº de pontos calibrados (ou número de medidas realizadas na calibração = nº pontos calibrados x nº medidas por ponto)
EME = Erro máximo do equipamento = Incerteza total de medição do equipamento
FQ-07.56 (anexo ao PQ-07.03) - RA - revisão 02 de 19/09/24 - Página 1/1